## Hoja1
Numero Expediente | DescripcionExp | CodigoProvincia_ | ObjetoGasto | SubObjetoGasto | Plazo Ejecucion | TipoPlazo | CIF/DNI | FechaAdjudicacionCM | FechaPublicacionAdj | ContratoPrivado | Imp Adjudicacion Neto | ImporteIvaAdjudicacion
PVV/040/216/156 | Revisión instalación de fontanería y reposición llave de escuadra en vivienda de 88 VPO de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | 03111407J | 2024-04-04 | 2024-09-27 | Si | 117 | 24.57
PVV/040/216/159 | Limpieza de caldera, y regulación de válvula de gas en vivienda de 88 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | 03111407J | 2024-04-23 | 2024-09-27 | Si | 120 | 25.2
PVV/040/220/022 | Suministro e instalación de caldera en vivienda de 088 VPP Guadalajara | 19 | 052 | 402 | 1 | Dia | 03111407J | 2024-04-16 | 2024-09-27 | Si | 1325 | 278.25
PVV/128/216/055 | Impermeabilización de terraza por ser origen de una gotera en vivienda de 69 VPO en Puertollano | 13 | 051 | 534 | 3 | Dia | 05920663A | 2024-06-07 | 2024-09-27 | Si | 3320 | 697.2
PVV/141/216/007 | Reparación de filtraciones e impermeabilización de fachadas en vivienda de las 10 VPO en Los Cortijos | 13 | 053 | 301 | 7 | Dia | 06248018E | 2024-04-17 | 2024-10-02 | Si | 4545.96 | 954.65
PVV/001/215/001 | Reparación problema suministro de gas en armario de regulación comunitario, portal de 96 VPP de Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | 52389280H | 2024-05-06 | 2024-09-27 | Si | 722.24 | 151.67
PVV/001/216/058 | Revisión de instalación de fontanería e instalación de gas en cocina con certificado en vivienda de 96VPP en Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 2 | Dia | 52389280H | 2024-05-09 | 2024-09-27 | Si | 525.44 | 110.34
PVV/001/216/059 | Revisión y sustitución del regulador de gas en vivienda de 96 VPP de Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | 52389280H | 2024-04-22 | 2024-09-27 | Si | 145.91 | 30.64
PVV/111/215/001 | Fuga agua comunidad. Placa solar térmica reventada, revisión de la instalación solar de las 056 VPO Valdepeñas | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | 52389280H | 2024-04-02 | 2024-09-27 | Si | 90 | 18.9
PVV/111/215/002 | Sustitución Portero Portal C en promoción 56 VPO en Valdepeñas | 13 | 052 | 402 | 1 | Dia | 52389280H | 2024-04-15 | 2024-09-27 | Si | 575 | 120.75
RPV/107/217/026 | Rehabilitación instalación de fontanería y puesta en marcha de caldera en vivienda de 43 VPO en Almuradiel | 13 | 051 | 523 | 2 | Dia | 52389280H | 2024-05-09 | 2024-09-27 | Si | 1089.3 | 228.74
RPV/111/217/004 | Rehabilitación de la instalación de fontanería y electricidad, por entrega de vivienda de 56 VPO Valdepeñas | 13 | 051 | 523 | 2 | Dia | 52389280H | 2024-04-02 | 2024-09-27 | Si | 949.71 | 199.44
RPV/111/217/003 | Rehabilitación de la instalación de fontanería y electricidad, por entrega de vivienda de 56 VPO Valdepeñas | 13 | 051 | 523 | 4 | Dia | 52389280H | 2024-04-02 | 2024-10-03 | Si | 6615 | 1389.15
CIE/001/226/001 | Retirada y gestión de residuos botellas HCF23 del edificio CIE I en Toledo | 45 | 053 | 327 | 3 | Dia | 53063602A | 2024-06-17 | 2024-09-27 | Si | 13350 | 2803.5
PVV/107/219/001 | Limpieza de saneamiento, localización arqueta dejándola registrable en 3 viviendas de 043 VPO de Almuradiel | 13 | 053 | 316 | 2 | Dia | 70645090S | 2024-06-12 | 2024-09-27 | Si | 640 | 134.4
RPV/107/217/025 | Instalación cocina en vivienda en convenio con el Instituto de la Mujer CLM, en 43 VPO de Almuradiel | 13 | 051 | 526 | 2 | Dia | 71218048C | 2024-04-24 | 2024-09-27 | Si | 1082 | 227.22
GGG/015/705/008 | Valoracion patrimonial suelo Av. Rio Boladiez, 151 | 45 | 053 | 327 | 1 | Mes | A04100673 | 2024-04-09 | 2024-09-27 | Si | 3500 | 735
PVV/021/310/001 | Certificados energéticos para 10 viviendas en la promoción de 10 VPO en Santa Maríia de los Llanos | 16 | 053 | 327 | 10 | Dia | A04100673 | 2024-05-09 | 2024-09-27 | Si | 1418 | 297.7
PVV/040/216/163 | Revisión instalación eléctrica de una vivienda de 088 VPP en Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | A19011113 | 2024-06-11 | 2024-09-27 | Si | 80 | 16.8
PVV/122/220/028 | Reparación de la chimenea de la sala de calderas de la promoción de 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 10 | Dia | A28896330 | 2024-04-22 | 2024-09-27 | Si | 1794.05 | 376.75
GGG/024/699/158 | Suministro de fuentes dispensadoras de agua 2024 | 45 | 052 | 402 | 1 | Año | A41810920 | 2024-05-17 | 2024-09-27 | Si | 1500 | 315
GGG/013/614/057 | Suministro combustible marzo 2024 | 45 | 053 | 327 | 1 | Mes | A79707345 | 2024-04-01 | 2024-09-27 | Si | 189.41 | 39.78
GGG/013/614/058 | Suministro combustible abril 2024 | 45 | 052 | 402 | 1 | Mes | A79707345 | 2024-04-29 | 2024-09-27 | Si | 228.92 | 48.07
GGG/013/614/059 | Suministro de combustible mayo 2024 | 45 | 052 | 402 | 1 | Mes | A79707345 | 2024-05-27 | 2024-09-27 | Si | 108.03 | 22.69
GGG/013/614/060 | Suministro de combustible junio 2024 | 45 | 052 | 402 | 1 | Mes | A79707345 | 2024-06-28 | 2024-09-27 | Si | 109 | 18.92
CIE/003/216/019 | Suministro cerradura eléctrica puerta acceso 1ª planta del edificio CIE III en Toledo | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | A80241789 | 2024-05-07 | 2024-09-27 | Si | 440.12 | 92.43
CIE/005/219/014 | Correctivos de la OCA de PCI en el CIE de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 15 | Dia | A80241789 | 2024-04-17 | 2024-09-27 | Si | 3451.51 | 724.82
CIE/020/216/017 | Suministro material de repuesto maquinaria de clima en edificios CIE I y CIE III en Toledo | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | A80241789 | 2024-04-15 | 2024-09-27 | Si | 3297.92 | 692.56
CIE/020/218/007 | Correctivos PCI revisión anual de la instalación en edificios CIE I y III en Toledo | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | A80241789 | 2024-06-27 | 2024-09-27 | Si | 1480.62 | 310.93
LOC/005/217/001 | Tratamiento plagas en locales de la promoción de 48 VPO en Guadalajara | 19 | 053 | 327 | 2 | Dia | A82850611 | 2024-06-13 | 2024-09-27 | Si | 210 | 44.1
GGG/005/710/016 | Vigilancia de la salud colectiva 2024 | 45 | 053 | 327 | 1 | Año | B02318574 | 2024-04-01 | 2024-09-27 | Si | 1017.48 | 213.67
URB/001/305/002 | Elaboración de informe técnico sobre el estado red de riego de la Urbanización Parque Aeronaútico y Logístico en Albacete | 2 | 053 | 327 | 10 | Dia | B02361111 | 2024-05-29 | 2024-09-27 | Si | 3261.53 | 684.92
LOC/009/216/002 | Obras de reparación origen gotera en el local de las 60 VPP en Albacete | 2 | 051 | 512 | 3 | Dia | B02369700 | 2024-05-02 | 2024-09-27 | Si | 2850 | 598.5
PVV/010/216/060 | Suministro y colocación de azulejos y nueva puerta de entrada en vivienda 60 VPP Albacete | 2 | 053 | 301 | 1 | Dia | B02369700 | 2024-05-02 | 2024-09-27 | Si | 1600 | 336
PVV/010/216/061 | Reparación origen de filtraciones en vivienda de 60 VPP Albacete | 2 | 051 | 523 | 1 | Dia | B02369700 | 2024-05-17 | 2024-09-27 | Si | 1350 | 283.5
PVV/010/216/062 | Reparación daños en vivienda de 60 VPP Albacete | 2 | 051 | 512 | 1 | Dia | B02369700 | 2024-05-17 | 2024-09-27 | Si | 1320 | 277.2
PVV/010/219/005 | Tapado de butrones, reestablecimiento de alarma, reparación de fugas de agua y aseguramiento del acceso en 60 VPP en Albacete | 2 | 051 | 524 | 2 | Dia | B02369700 | 2024-06-20 | 2024-09-27 | Si | 725 | 152.25
PVV/010/226/010 | Varias aperturas del cuarto de contadores a Aguas de Albacete, durante el año 2024 en 60 VPP Albacete | 2 | 053 | 301 | 8 | Dia | B02369700 | 2024-04-11 | 2024-09-27 | Si | 455 | 95.55
PVV/010/226/011 | Aseguramiento urgente de vivienda recuperada por la policía en las 60 VPP en Albacete | 2 | 051 | 526 | 1 | Dia | B02369700 | 2024-04-24 | 2024-09-27 | Si | 1050 | 220.5
PVV/026/216/018 | Reparaciones en una vivienda de la promoción de 34 VPO en Almansa | 2 | 053 | 301 | 10 | Dia | B02369700 | 2024-06-07 | 2024-09-28 | Si | 1350 | 283.5
PVV/026/217/010 | Reparación deficiencias de gas en varias viviendas de la promoción de 34 VPO en Almansa | 2 | 053 | 301 | 10 | Dia | B02369700 | 2024-05-29 | 2024-09-28 | Si | 465 | 97.65
RPV/026/217/004 | Retirada chapados y gestión de boletines en 5 viviendas de la promoción de 34 VPO en Almansa | 2 | 053 | 301 | 5 | Dia | B02369700 | 2024-05-23 | 2024-09-28 | Si | 2750 | 577.5
PVV/026/217/009 | Sustitución de caldera y reparaciones de radiadores en vivienda de las 34 VPP en Almansa | 2 | 052 | 402 | 3 | Dia | B02373892 | 2024-06-24 | 2024-09-28 | Si | 1971.96 | 414.11
PVV/026/217/011 | Reparación de la caldera de una vivienda en la promoción de 034 VPO en Almansa | 2 | 053 | 301 | 5 | Dia | B02373892 | 2024-06-21 | 2024-09-28 | Si | 39.5 | 8.3
PVV/026/217/012 | Reparación caldera en una vivienda de las 34 VPP en Almansa | 2 | 053 | 301 | 5 | Dia | B02373892 | 2024-06-21 | 2024-09-28 | Si | 82 | 17.22
PVV/105/217/002 | Sustitución caldera vivienda en 40 VPO de Tomelloso | 13 | 052 | 402 | 1 | Dia | B02373892 | 2024-04-30 | 2024-09-28 | Si | 1625.21 | 341.29
PVV/105/217/003 | Sustitución caldera vivienda en 40 VPO de Tomelloso | 13 | 052 | 402 | 2 | Dia | B02373892 | 2024-06-10 | 2024-09-28 | Si | 1583.33 | 332.5
PVV/067/216/009 | Limpieza de tubería de aseo, descubriendo arqueta en vivienda de 14 VPO en Alberca de Záncara | 16 | 053 | 316 | 2 | Dia | B02565398 | 2024-04-17 | 2024-09-28 | Si | 1500 | 315
PVV/131/221/002 | Revisión estado de viviendas y zonas comunes, valoración de la rehabilitación para entrega en 4 VPO de Belinchón | 16 | 053 | 301 | 1 | Dia | B02617686 | 2024-06-04 | 2024-09-28 | Si | 150 | 31.5
PVV/145/271/002 | Limpieza y desbroce parcela de las 35 VPO en Talavera de la Reina | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | B10708832 | 2024-04-30 | 2024-09-28 | Si | 3600 | 756
PVV/190/271/002 | Limpieza y desbroce parcela de las 30 VPO en Talavera de la Reina | 45 | 053 | 301 | 2 | Dia | B10708832 | 2024-04-30 | 2024-09-28 | Si | 1400 | 294
URB/003/216/009 | Cegado de huecos en pabellón de visitas de la Urbanización Barrio Avanzado en Toledo | 45 | 053 | 301 | 2 | Dia | B10708832 | 2024-06-17 | 2024-09-28 | Si | 2200 | 462
PVV/037/216/015 | Obra de sustitución ventana de aluminio en vivienda de 50 VPP en La Solana | 13 | 051 | 526 | 2 | Dia | B13126099 | 2024-04-19 | 2024-09-28 | Si | 1075 | 225.75
PVV/001/216/060 | Suministro e instalación de puerta antiocupa, gestión de renuncia e informe estado vivienda de 096 VPP en Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-22 | 2024-09-28 | Si | 950 | 199.5
PVV/001/216/061 | Aseguramiento de ventanas en vivienda vacante con riesgo de ocupación en 096 VPP Alcázar de san Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-22 | 2024-09-28 | Si | 180 | 37.8
PVV/001/216/062 | Suministro e instalación de puerta antiocupa, gestión de renuncia e informe estado vivienda en 96 VPP en Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-19 | 2024-09-28 | Si | 650 | 136.5
PVV/014/216/027 | Reparación origen fuga instalación de agua de la cocina en vivienda de las 49 VPP Bolaños de Calatrava | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 275 | 57.75
PVV/014/216/028 | Suministro y montaje termo eléctrico en vivienda de las 49 VPP Bolaños de Calatrava | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 480 | 100.8
PVV/033/216/057 | Trabajos de comprobación de bajante por posible rotura en las 40 VPP en Manzanares | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | Si | 180 | 37.8
PVV/053/216/013 | Sellado con masilla de poliuretano del emboquillado de la bajante de una vivienda de 10 VPO de Mestanza | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-03 | 2024-09-28 | Si | 280 | 58.8
PVV/066/216/007 | Sustitución bomba energía solar en vivienda 12 vpo Valdeverdeja | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-12 | 2024-09-28 | Si | 245 | 51.45
PVV/066/216/008 | Sustitución bomba energía solar en vivienda de las 12 VPO en Valdeverdeja | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-12 | 2024-09-28 | Si | 245 | 51.45
PVV/067/216/008 | Revisión y diagnóstico de las humedades en vivienda de 014 VPO La Alberca de Záncara | 16 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-05 | 2024-09-28 | Si | 320 | 67.2
PVV/067/216/010 | Instalación puerta de seguridad y aseguramiento por renuncia en vivienda de las 14 VPO en La Alberca de Záncara | 16 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-03 | 2024-09-28 | Si | 310 | 65.1
PVV/081/216/014 | Apertura de 2 registros en el forjado sanitario, y reposición 2 sanitarios en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 19 | 051 | 515 | 2 | Dia | B13617972 | 2024-04-16 | 2024-09-28 | Si | 1080 | 226.8
PVV/081/216/017 | Reparación origen y daños de humedades en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 1650 | 346.5
PVV/081/216/018 | Reparación origen y daños de humedades en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 051 | 515 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 1190 | 249.9
PVV/088/216/002 | Aseguramiento de accesos, y limpieza de sumideros en terrazas y patios en edificio 021 VPO en Fuente de Pedro Naharro | 16 | 053 | 327 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-07 | 2024-09-28 | Si | 480 | 100.8
PVV/093/216/011 | Reparación origen filtraciones tras renuncia en vivienda de las 25 VPO Membrilla | 13 | 053 | 301 | 2 | Dia | B13617972 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 1395 | 292.95
PVV/093/216/012 | Sustitución deposito de agua por rotura en vivienda de las 25 VPO en Membrilla | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-12 | 2024-09-28 | Si | 490 | 102.9
PVV/093/217/004 | Aseguramiento tras renuncia en vivienda de las 25 VPO en Membrilla | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-05 | 2024-09-28 | Si | 255 | 53.55
PVV/107/216/060 | Recuperación de vivienda, rotura 2 bombillos, sustitución 2 FAC, aseguramiento puertas acristaladas, en una vivienda de 43 VPO Almuradiel | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-16 | 2024-09-28 | Si | 350 | 73.5
PVV/108/216/071 | Sellado de fisuras y tratamiento de dos manos de hidrofugante en hastial lateral en vivenda de 43 VPO en Tarancón | 16 | 051 | 532 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-04 | 2024-09-28 | Si | 270 | 56.7
PVV/111/215/003 | Mantenimiento cubierta Portal M. Reparación de origen filtraciones a una vivienda en 56 VPO de Valdepeñas | 13 | 053 | 301 | 2 | Dia | B13617972 | 2024-06-19 | 2024-09-28 | Si | 595 | 124.95
PVV/111/219/008 | Instalación de puertas de seguridad en 3 viviendas de 56 VPO en Valdepeñas | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-05 | 2024-09-28 | Si | 2160 | 453.6
PVV/113/217/005 | Aseguramiento de una vivienda en la promoción de 59 VPO en Herencia | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-23 | 2024-09-28 | Si | 650 | 136.5
PVV/116/225/003 | Recuperación vivienda, rotura 2 bombillos y sustitución, suministro e instalación de puerta de seguridad en 068 VPO de La Solana | 13 | 052 | 402 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-16 | 2024-09-28 | Si | 830 | 174.3
PVV/116/229/005 | Sustitución de chapa por puerta de seguridad en acopio, en las 68 VPO La Solana | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-04-03 | 2024-09-28 | Si | 250 | 52.5
PVV/116/230/008 | Reparación de cubierta de una vivienda en 68 VPO de La Solana | 13 | 051 | 515 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-10 | 2024-09-28 | Si | 465 | 97.65
PVV/116/230/009 | Rehabilitación de cubierta, petos y caballetes en una vivienda en 68 VPO de La Solana | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-06-20 | 2024-09-28 | Si | 1620 | 340.2
PVV/141/216/006 | Reparación del saneamiento y origen de filtraciones en vivienda en 10 VPO en Los Cortijos | 13 | 053 | 301 | 5 | Dia | B13617972 | 2024-04-12 | 2024-09-28 | Si | 2195 | 460.95
RPV/001/217/026 | Retirada puerta antiocupa para entrega de vivienda 96 VPP Alcázar de San Juan | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-17 | 2024-09-28 | Si | 250 | 52.5
RPV/073/217/005 | Retirada de chapa para entrega vivienda de las 15 VPO Villarrobledo | 2 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-06-28 | 2024-09-28 | Si | 140 | 29.4
RPV/091/217/010 | Retirada puerta antiocupa, suministro e instalación de termo en vivienda de 24 VPO Socuéllamos | 13 | 051 | 523 | 2 | Dia | B13617972 | 2024-04-11 | 2024-09-28 | Si | 1055 | 221.55
RPV/107/217/024 | Rehabilitación por entrega de vivienda, pintura, limpieza, repaso de puertas y persianas. 43 VPO Almuradiel | 13 | 051 | 532 | 2 | Dia | B13617972 | 2024-04-03 | 2024-09-28 | Si | 3854.95 | 809.54
RPV/111/217/006 | Obra de rehabilitación por entrega de vivienda, pintura, remates y limpieza en 56 VPO Valdepeñas | 13 | 051 | 515 | 5 | Dia | B13617972 | 2024-04-18 | 2024-09-28 | Si | 3270 | 686.7
RPV/116/217/015 | Rehabilitación previa a la entrega de una vivienda de 68 VPO La Solana | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-04-09 | 2024-09-28 | Si | 890 | 186.9
RPV/128/217/020 | Retirada de puerta antiocupa para entrega de vivienda de 69 VPO de Puertollano | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B13617972 | 2024-05-02 | 2024-09-28 | Si | 250 | 52.5
PVV/081/216/013 | Reparación de filtraciones y humedades, tanto origen como daños en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 051 | 532 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-04-11 | 2024-10-01 | Si | 4440 | 932.4
PVV/081/216/015 | Reparación origen y daños de humedades en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-04-17 | 2024-10-01 | Si | 5690 | 1194.9
PVV/081/216/016 | Reparación origen y daños de humedades en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-04-17 | 2024-10-01 | Si | 4575 | 960.75
PVV/105/215/001 | Mantenimiento y limpieza de cubierta de la promoción 40 VPO Tomelloso | 13 | 053 | 301 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-06-20 | 2024-10-01 | Si | 4890 | 1026.9
PVV/111/216/027 | Retirada de enseres y limpieza de mucha basura con equipos de protección por seguridad y salud en viviendas 056 VPO de Valdepeñas | 13 | 053 | 314 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-06-24 | 2024-10-01 | Si | 4805 | 1009.05
RPV/001/217/025 | Rehabilitación previa a la entrega de una vivienda de las 96 VPP de Alcázar de San Juan | 13 | 051 | 515 | 4 | Dia | B13617972 | 2024-05-27 | 2024-10-02 | Si | 4860 | 1020.6
RPV/001/217/027 | Obra de rehabilitación para entrega de vivienda en 096 VPP Alcázar de San Juan | 13 | 051 | 515 | 3 | Dia | B13617972 | 2024-06-25 | 2024-10-03 | Si | 5255 | 1103.55
RPV/053/217/003 | Rehablitación previa adjudicación vivienda en 10 VPO de Mestanza | 13 | 051 | 515 | 4 | Dia | B13617972 | 2024-05-13 | 2024-10-03 | Si | 7910 | 1661.1
RPV/068/217/011 | Puesta a punto de una vivienda para su entrega en la promoción de 14 VPO en Cabezarados | 13 | 051 | 512 | 15 | Dia | B13617972 | 2024-04-29 | 2024-10-03 | Si | 16495 | 3463.95
RPV/069/217/003 | Rehabilitación tras renuncia en vivienda de las 14 VPO Cardenete | 16 | 051 | 512 | 15 | Dia | B13617972 | 2024-06-11 | 2024-10-03 | Si | 10439.52 | 2192.3
RPV/111/217/005 | Obra de rehabilitación por entrega de vivienda, pintura, remates y limpieza en 56 VPO Valdepeñas | 13 | 051 | 515 | 5 | Dia | B13617972 | 2024-04-18 | 2024-10-03 | Si | 4150 | 871.5
RPV/116/217/016 | Rehabilitación previa a la entrega de una vivienda de 68 VPO La Solana | 13 | 051 | 515 | 5 | Dia | B13617972 | 2024-04-12 | 2024-10-03 | Si | 5275 | 1107.75
RPV/116/217/017 | Rehabilitación previa a la entrega de una vivienda de 68 VPO La Solana | 13 | 051 | 515 | 10 | Dia | B13617972 | 2024-04-18 | 2024-10-03 | Si | 7140 | 1499.4
PVV/131/215/003 | Revisión de la instalación contraincendios de la promoción 4 VPO de Belinchón | 16 | 053 | 301 | 1 | Dia | B16142663 | 2024-06-28 | 2024-09-28 | Si | 141.57 | 29.73
PVV/108/216/072 | Revisión de fuga de agua en vivenda de 43 VPO en Tarancón | 16 | 053 | 301 | 1 | Dia | B16203739 | 2024-05-27 | 2024-09-28 | Si | 56 | 11.76
PVV/131/215/002 | Instalación de 5 contadores de agua, para las 4 viviendas y las zonas comunes de 4 VPO en Belinchón | 16 | 051 | 523 | 1 | Dia | B16203739 | 2024-06-26 | 2024-09-28 | Si | 287.5 | 60.38
PVV/015/217/018 | Sustitución caldera en vivienda de las 80 VPP en Cuenca | 16 | 052 | 402 | 2 | Dia | B16225484 | 2024-04-18 | 2024-09-28 | Si | 1210 | 254.1
PVV/063/216/008 | Reparación de una gotera en los trasteros de las 12 VPO en Cuenca | 16 | 053 | 301 | 10 | Dia | B16276115 | 2024-04-25 | 2024-09-28 | Si | 770 | 161.7
PVV/063/216/010 | Reparación barandilla de una vivienda en la promoción de 12 VPO en Cuenca | 16 | 053 | 301 | 10 | Dia | B16276115 | 2024-06-24 | 2024-09-28 | Si | 770 | 161.7
PVV/131/215/001 | Limpieza de 4 viviendas en el término de Belinchón | 16 | 053 | 314 | 1 | Mes | B16337735 | 2024-06-25 | 2024-09-28 | Si | 2100 | 441
PVV/063/216/009 | Sustitución del vidrio de una vivienda, en la promoción de 12 VPO en Cuenca | 16 | 053 | 301 | 10 | Dia | B16348062 | 2024-06-24 | 2024-09-28 | Si | 230.11 | 48.32
CIE/005/216/037 | Reparación de una gotera en el CIE de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 10 | Dia | B19199058 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 215.75 | 45.31
CIE/005/216/038 | Puesta a punto de una oficina en el CIE de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 10 | Dia | B19199058 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 357.85 | 75.15
CIE/005/216/039 | Puesta a punto oficina 74 para su entrega en el CIE de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 10 | Dia | B19199058 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 856.21 | 179.8
CIE/005/216/040 | Traslado de mobiliario entre oficinas en el CIE de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-15 | 2024-09-28 | Si | 150 | 31.5
PVV/040/215/003 | Inspección con cámara en los conductos de ventilación, por varias reclamaciones de filtraciones de agua en 088 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-17 | 2024-09-28 | Si | 200 | 42
PVV/040/215/004 | Limpieza y saneado de los sumideros de la cubierta del edificio de 88 VPP en Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-26 | 2024-09-28 | Si | 303.36 | 63.7
PVV/040/216/135 | Colocación puerta de seguridad y acceso forzado en vivienda de 088 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-17 | 2024-09-28 | Si | 225.87 | 47.43
PVV/040/216/157 | Desatasco, conexión desagüe y colocación junta de goma válvula bañera en vivienda de 088 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-03 | 2024-09-28 | Si | 175.89 | 36.94
PVV/040/216/158 | Conexión de bajante suelta, y fijación en vivienda de 088 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-17 | 2024-09-28 | Si | 95.15 | 19.98
PVV/040/216/161 | Reparación fisuras detectadas en la vivienda de 088 VPP de Guadalajara | 19 | 051 | 512 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-06-28 | 2024-09-28 | Si | 375.75 | 78.91
PVV/040/216/162 | Reparación gotera de agujero en el baño de una vivienda en 088 VPP de Guadalajara | 19 | 051 | 512 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-06-28 | 2024-09-28 | Si | 270.5 | 56.81
PVV/074/216/008 | Revisión fuga antes del contador en vivienda de 015 VPO Yunquera de Henares | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-04-17 | 2024-09-28 | Si | 75 | 15.75
PVV/101/216/016 | Reparación daños por fuga de agua en vivienda de las 34 VPO en Azuqueca de Henares | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 330.45 | 69.39
PVV/101/216/017 | Sustitución radiador con fuga en vivienda de las 34 VPO Azuqueca de Henares | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B19199058 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 215.75 | 45.31
PVV/125/216/072 | Reposición cristales rotos en vivienda de 70 VPO Toledo | 45 | 051 | 532 | 2 | Dia | B45272895 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 489.04 | 102.7
RPV/125/217/034 | Reposición cristales rotos en vivienda nueva entrega en 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 532 | 2 | Dia | B45272895 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 370.04 | 77.71
RPV/125/217/035 | Reposición cristales rotos en vivienda nueva entrega en 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 532 | 2 | Dia | B45272895 | 2024-05-20 | 2024-09-28 | Si | 395.58 | 83.07
GGG/014/604/084 | Suministro de material de oficina | 45 | 053 | 327 | 5 | Dia | B45305836 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 406 | 85.26
PVV/088/213/002 | Reparación instalación de seguridad en promoción de 21 VPO en Fuente de Pedro Naharro | 16 | 053 | 323 | 7 | Dia | B45324076 | 2024-05-17 | 2024-09-28 | Si | 631.12 | 132.54
CIE/003/216/020 | Instalación de nuevo sistema de control de accesos en edificio CIE III de Toledo | 45 | 053 | 307 | 3 | Dia | B45324076 | 2024-04-22 | 2024-09-30 | Si | 5016.42 | 1053.45
GGG/007/609/173 | Instalación y configuración de BAREOS 22 sobre Debian 12, migración desde versión anterior | 45 | 053 | 307 | 5 | Dia | B45344645 | 2024-05-14 | 2024-09-28 | Si | 510 | 107.1
GGG/007/609/174 | Tóner HP-CF360A negro, tóner HP-CF363A magenta, tóner HP-CF361A cyan y tóner HP-CF362A amarillo | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | B45344645 | 2024-05-16 | 2024-09-28 | Si | 764 | 160.44
GGG/007/609/175 | Licencia Windows Server 2022 16 core + 29 licencias User CAL Win 2022 | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | B45344645 | 2024-06-05 | 2024-09-28 | Si | 2274 | 477.54
GGG/007/609/178 | Suministro de kit de sensores + HUB para el CPD de las oficinas de Gicaman | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | B45344645 | 2024-06-17 | 2024-09-28 | Si | 190 | 39.9
GGG/014/604/085 | Suministro de material de oficina | 45 | 052 | 402 | 10 | Dia | B45346285 | 2024-04-02 | 2024-09-28 | Si | 90.67 | 19.04
GGG/014/604/086 | Suministro de material de oficina | 45 | 052 | 402 | 15 | Dia | B45346285 | 2024-06-25 | 2024-09-28 | Si | 268 | 56.28
GGG/009/001/068 | Servicio de mensajería mes de abril 2024 | 45 | 053 | 304 | 1 | Mes | B45390127 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 13.9 | 2.92
GGG/009/001/069 | Servicio de mensajería mes de mayo 2024 | 45 | 053 | 304 | 1 | Mes | B45390127 | 2024-05-01 | 2024-09-28 | Si | 2.5 | 0.53
GGG/009/001/070 | Servicio de mensajería mes de junio 2024 | 45 | 053 | 304 | 1 | Mes | B45390127 | 2024-06-01 | 2024-09-28 | Si | 36 | 7.56
PVV/033/216/055 | Reparación de daños interiores por fuga de bajante en dos viviendas de las 40 VPP en Manzanares | 13 | 053 | 301 | 3 | Dia | B45679479 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | Si | 2539 | 533.19
PVV/033/216/056 | Reparación de techo de cocina y baño en vivienda de las 40 VPP en Manzanares | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45679479 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | Si | 860 | 180.6
PVV/033/216/058 | Reparación del falso techo del baño en vivienda de las 40 VPP en Manzanares | 13 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45679479 | 2024-05-27 | 2024-09-28 | Si | 390 | 81.9
RPV/140/217/002 | Rehabilitación previa para entrega de vivienda de las 27 VPO en Talavera de la Reina | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | B45679479 | 2024-06-19 | 2024-09-28 | Si | 2887.32 | 606.33
PVV/140/219/002 | Reparación de daños interiores zonas comunes por filtraciones en garaje y trasteros de las 27 VPO en Talavera de la Reina | 45 | 053 | 301 | 15 | Dia | B45679479 | 2024-04-13 | 2024-10-01 | Si | 12760.92 | 2679.79
CIE/001/305/001 | Redacción informe técnico sistemas extinción sala CPD oficinas Atento del edificio CIE I en Toledo | 45 | 053 | 327 | 5 | Dia | B45741287 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | Si | 200 | 42
INM/001/271/002 | Desbroce de la parcela del Edficio Qvixote CREA en Toledo | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | B45813284 | 2024-04-02 | 2024-09-28 | Si | 2500 | 525
PVV/022/216/002 | Instalación de un termo en una vivienda de la promoción de 16 VPO en Cabañas de la Sagra | 45 | 052 | 402 | 5 | Dia | B45813284 | 2024-05-27 | 2024-09-28 | Si | 350 | 73.5
PVV/090/270/004 | Limpieza y desbroce de parcela en Villaluenga de la Sagra | 45 | 053 | 314 | 2 | Dia | B45813284 | 2024-05-27 | 2024-09-28 | Si | 320 | 67.2
PVV/122/216/096 | Protección por filtración de agua en el RITI del portal 3 de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | B45813284 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | Si | 270 | 56.7
PVV/122/216/097 | Instalación de rejilla de prueba en canaleta de urbanización de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 10 | Dia | B45813284 | 2024-04-09 | 2024-09-28 | Si | 400 | 84
PVV/122/216/098 | Reposición del kit de contador de una vivienda en la promoción de 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-05-31 | 2024-09-28 | Si | 75 | 15.75
PVV/122/217/046 | Lanzamiento suspendido en vivienda de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 327 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-04-23 | 2024-09-28 | Si | 490 | 102.9
PVV/122/217/047 | Trabajos de aseguramiento tras lanzamiento judicial en vivienda de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-04-26 | 2024-09-28 | Si | 2150 | 451.5
PVV/122/217/048 | Trabajos de aseguramiento tras lanzamiento judicial en vivienda de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-04-26 | 2024-09-28 | Si | 720 | 151.2
PVV/122/218/017 | Soldado de los registros de los báculos de iluminación zonas comunes de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-06-25 | 2024-09-28 | Si | 320 | 67.2
PVV/122/219/063 | Retirada de basura de la urbanización de la promoción de 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B45813284 | 2024-06-03 | 2024-09-28 | Si | 600 | 126
PVV/122/221/010 | Trabajos de aseguramiento tras renuncia en vivienda de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 2 | Dia | B45813284 | 2024-05-15 | 2024-09-28 | Si | 1900 | 399
RPV/122/217/011 | Rehabilitación para entrega de vivienda de las 148 VPO en Toledo | 45 | 053 | 301 | 3 | Dia | B45813284 | 2024-05-23 | 2024-09-28 | Si | 3090 | 648.9
URB/010/271/001 | Desbroce y limpieza en parcela R8 en Toledo | 45 | 053 | 301 | 5 | Dia | B45813284 | 2024-04-29 | 2024-09-28 | Si | 3800 | 798
PVV/057/219/001 | Obras de aislamiento en sanitario y retirada de oxido de la estructura en la promoción de 11 VPO en Garciotum | 45 | 051 | 512 | 70 | Dia | B45813284 | 2024-05-28 | 2024-10-01 | Si | 39250.1 | 8242.52
RPV/022/217/001 | Puesta a punto de una vivienda para su entrega en la promoción de 16 VPO en Cabañas de la Sagra | 45 | 051 | 512 | 15 | Dia | B45813284 | 2024-04-09 | 2024-10-03 | Si | 16983 | 3566.43
PVV/025/216/190 | Asistencia de apertura puerta de seguridad para cambio de contadores de la promoción 109 VPP de Toledo | 45 | 053 | 327 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-04-23 | 2024-09-28 | Si | 60 | 12.6
PVV/025/236/003 | Disponibilidad y asistencia por lanzamiento vivienda de 109 VPP Toledo | 45 | 053 | 327 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-06-03 | 2024-09-28 | Si | 160 | 33.6
PVV/040/216/160 | Reparación de ventana antigua en vivienda de 88 VPP de Guadalajara | 19 | 053 | 301 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 120 | 25.2
PVV/081/216/019 | Suministro 2 cisternas nuevas para acoplar en los huecos existentes en vivienda de 19 VPO en Villarrubia de los Ojos | 13 | 052 | 402 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 250 | 52.5
PVV/125/220/014 | Instalación de Puerta Antivandálica, y asistencia para retirada de alarma en vivienda de 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 526 | 2 | Dia | B56398811 | 2024-04-05 | 2024-09-28 | Si | 300 | 63
PVV/125/221/002 | Asistencia con apertura de puerta para retidada de electrodomésticos, en vivienda de 70 VPO de Toledo | 45 | 053 | 301 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-04-07 | 2024-09-28 | Si | 90 | 18.9
PVV/127/219/006 | Instalación de puerta de seguridad en vivienda de las 101 VPO de Toledo | 45 | 051 | 526 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-04-08 | 2024-09-28 | Si | 270 | 56.7
PVV/127/219/007 | Instalación de puerta de seguridad en vivienda de las 101 VPO de Toledo | 45 | 051 | 526 | 1 | Dia | B56398811 | 2024-06-04 | 2024-09-28 | Si | 240 | 50.4
RPV/125/217/032 | Pintura, limpieza, retirada puerta antiocupa y chapas de las ventanas por entrega de vivienda en 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 532 | 3 | Dia | B56398811 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 1400 | 294
RPV/125/217/033 | Pintura, limpieza y retirada puerta antiocupa por entrega de vivienda en 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 532 | 2 | Dia | B56398811 | 2024-05-10 | 2024-09-28 | Si | 1320 | 277.2
RPV/127/217/012 | Rehabilitación previa a la entrega vivienda de 101 VPO de Toledo | 45 | 051 | 532 | 2 | Dia | B56398811 | 2024-05-24 | 2024-09-28 | Si | 625 | 131.25
GGG/007/609/176 | Actualización versión firmware y mantenimiento de firewall | 45 | 053 | 307 | 3 | Dia | B56756513 | 2024-06-06 | 2024-09-27 | Si | 290 | 60.9
GGG/020/866/020 | Asesoramiento jurídico en materia laboral | 45 | 053 | 321 | 1 | Año | B59942110 | 2024-06-05 | 2024-09-30 | Si | 14500 | 3045
GGG/020/702/007 | Auditoría de Certificación conforme al ENS | 45 | 053 | 327 | 1 | Año | B63570964 | 2024-04-24 | 2024-09-30 | Si | 5900 | 1239
URB/010/867/002 | Valoración sobre 2 pliego derecho de superficie parcela R-8 de Toledo | 45 | 053 | 327 | 10 | Dia | B70651187 | 2024-05-06 | 2024-10-04 | Si | 14890 | 3126.9
URB/007/303/002 | Informe simulación acústica subestación eléctrica en PSI El Terminillo en Cuenca | 16 | 053 | 327 | 2 | Dia | B83607283 | 2024-06-04 | 2024-09-28 | Si | 1150 | 241.5
GGG/020/866/019 | Asesoramiento jurídico fiscal sobre IVA parcela RP65 (316 VPO Derecho superficie) | 45 | 053 | 321 | 1 | Año | B83810812 | 2024-04-11 | 2024-09-30 | Si | 9000 | 1890
PVV/122/225/001 | Instalación Alarma y Alquiler alarma AJAX sin cableado en portal 6 de 148 VPO en Toledo | 45 | 052 | 401 | 1 | Año | B86858073 | 2024-05-02 | 2024-09-28 | Si | 148 | 31.08
PVV/122/225/002 | Instalación Alarma y Alquiler alarma AJAX sin cableado en portal 5 de 148 VPO en Toledo | 45 | 052 | 401 | 1 | Año | B86858073 | 2024-05-02 | 2024-09-28 | Si | 148 | 31.08
RPV/125/217/036 | Restitución instalación eléctrica de acometida y contador en vivienda de las 70 VPO de Toledo | 45 | 051 | 525 | 1 | Dia | E45351186 | 2024-05-24 | 2024-09-28 | Si | 53.71 | 11.28
PVV/125/219/003 | Suministro e instalación caldera nueva en una vivienda de 70 VPO de Toledo | 45 | 052 | 402 | 1 | Dia | E45881794 | 2024-05-09 | 2024-09-28 | Si | 1565 | 328.65
GGG/024/627/005 | Sellados de tiempo para certificados electrónicos del personal de Gicaman, S.A.U. | 45 | 053 | 327 | 1 | Año | Q2826004J | 2024-04-09 | 2024-09-28 | Si | 1838.4 | 386.06